## Sheet1
| 医疗器械情况 | [9 empty] | 不良事件情况 | [11 empty] | 使用情况 | [5 empty] | 事件调查 |  | 评价结果 |  |  |  | 控制措施
ID* | 产品名称* | 注册证编号* | 产地* | 管理类别* | 产品类别* | 产品批号* | 产品编号* | UDI | 生产日期 (yyyy-MM-dd) | 有效期至 (yyyy-MM-dd) | 事件发生日期* (yyyy-MM-dd) | 发现或获知日期* (yyyy-MM-dd) | 伤害* | 伤害表现* | 姓名 | 出生日期 (yyyy-MM-dd) | 年龄单位 | 年龄 | 性别 | 病历号 | 既往病史 | 器械故障表现* | 预期治疗疾病或作用 | 器械使用日期* (yyyy-MM-dd) | 使用场所* | 场所名称* | 使用过程* | 合并用药/械情况说明 | 是否展开了调查* | 调查情况* | 关联性评价* | 事件原因分析* | 是否需要开展产品风险评价* | 计划提交时间 (yyyy-MM-dd) | 是否采取了控制措施* | 具体控制措施描述* | 未采取控制措施原因*
0 | [5 empty] | 481 | 10381206 |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-02 |  | 其他 | [5 empty] | 女 |  | 未提供其他患者信息。 | 2025-00116604-3：High Test Results |  | 2025-03-02 | 医疗机构 | Ireland Blyth Ltd Mauritius, MAURITIUS | 客户报告称，使用481批次时，观察到IMMULITE 2000 HCG结果错误升高。错误的结果已报告给医生，并根据患者的临床情况进行了询问。在非西门子仪器上重复样品，并将获得的较低结果报告给医生为正确结果。由于HCG结果不一致，目前还没有已知的患者干预或不良健康后果的报告。 单位：mIU/mL SID：未知（年龄未知，女性，未怀孕）检测日期：2025年3月2日初始结果（错误）：33使用非西门子系统获得的重复结果（正确）：1.72 |  | 是 | 一位美国境外（OUS）客户联系了西门子远程支持中心，报告了在IMMULITE 2000 XPi仪器上使用481批次时获得的错误HCG患者结果。IMMULITE 2000 HCG使用说明书（IFU）的限制部分规定：“出于诊断目的，从该测定中获得的结果应始终与临床检查、患者病史和其他发现结合使用。”西门子正在进行调查。
Note on G2: Author: 产品批号和编号不能同时为空
Note on H2: Author: 产品批号和编号不能同时为空
Note on J2: Author: 生产日期不能大于有效期至
Note on L2: Author: 事件发生日期不能大于当前日期,事件发生日期不能大于发现获知日期
Note on M2: Author: 发现或获知日期不能大于当前日期
Note on N2: Author: 伤害类型为严重伤害时，伤害表现不能为空！
Note on O2: Author: 伤害表现或器械故障表现不能同时为空！
Note on Q2: Author: 出生日期不能大于事件发生日期
Note on W2: Author: 伤害表现或器械故障表现不能同时为空！
Note on Y2: Author: 器械使用日期不能大于当前日期且不能大于事件发生日期
Note on Z2: Author: 使用场所为其他时,场所名称不能为空
Note on AD2: Author: 是否展开调查为是时,调查情况不能为空！
Note on AH2: Author: 展开产品风险评价时,计划提交时间不能为空
Note on AI2: Author: 计划提交时间大于当前日期
Note on AJ2: Author: 选择是需要填写具体控制措施描述,选择否需要填写未采取控制措施原因