## Sheet1
医疗器械情况 | [9 empty] | 不良事件情况 | [11 empty] | 使用情况 | [5 empty] | 事件调查 |  | 评价结果 |  |  |  | 控制措施
产品名称* | 注册证编号* | 产地* | 管理类别* | 产品类别* | 产品批号* | 产品编号* | UDI | 生产日期 (yyyy-MM-dd) | 有效期至 (yyyy-MM-dd) | 事件发生日期* (yyyy-MM-dd) | 发现或获知日期* (yyyy-MM-dd) | 伤害* | 伤害表现* | 姓名 | 出生日期 (yyyy-MM-dd) | 年龄单位 | 年龄 | 性别 | 病历号 | 既往病史 | 器械故障表现* | 预期治疗疾病或作用 | 器械使用日期* (yyyy-MM-dd) | 使用场所* | 场所名称* | 使用过程* | 合并用药/械情况说明 | 是否展开了调查* | 调查情况* | 关联性评价* | 事件原因分析* | 是否需要开展产品风险评价* | 计划提交时间 (yyyy-MM-dd) | 是否采取了控制措施* | 具体控制措施描述* | 未采取控制措施原因*
[5 empty] | 140018 | 11099315 |  |  | 2025-07-22 | 2025-01-07 |  | 其他 | [7 empty] | 未提供其他患者信息。 | 2025-00096695-1：Low Test Results |  | 2025-01-07 | 医疗机构 | HOPITAUX DE MARSEILLE, FRANCE | 客户报告称，使用Atellica CH 930分析仪上获得的A-LYTE集成多传感器（IMT）对一（1）个患者样本的钠（Na）结果错误地降低。错误的抑郁结果没有报告给医生。在另一台Atellica CH 930分析仪上对同一样品进行再处理。获得了更高的结果，被认为是正确的，并报告给了医生。目前还没有关于钠（Na）结果错误抑制导致患者干预或不良健康后果的已知报告。 含量：钠（Na）单位：mmol/L测试日期：2025年1月7日样品ID 12500217201：在Atellica CH 930分析仪上获得的初始结果SN:CM03317:77.97 mmol/L（错误，未报告）在另一台Atellica CH930分析仪上重新处理的相同样品SN:CM0335:141.48 mmol/L（正确，报告） |  | 是 | 一位美国以外地区（OUS）的客户联系了西门子医疗诊断远程服务中心（RSC），询问使用Atellica CH 930分析仪获得的A-LYTE集成多传感器（IMT）对一（1）个患者样本的钠（NA）结果错误降低。同一事件正在提交另一份MDR。西门子正在调查这一事件。
[5 empty] | 140018 | 11099315 |  |  | 2025-07-22 | 2025-01-07 |  | 其他 | [7 empty] | 未提供其他患者信息。 | 2025-00096695-2：Low Test Results |  | 2025-01-07 | 医疗机构 | HOPITAUX DE MARSEILLE, FRANCE | 客户报告了使用Atellica CH 930分析仪上获得的A-LYTE集成多传感器（IMT）对一（1）个患者样本进行钾（K）测定的错误结果。错误的抑郁结果没有报告给医生。在另一台Atellica CH 930分析仪上对同一样品进行再处理。获得了更高的结果，被认为是正确的，并报告给了医生。目前还没有关于钾（K）结果错误抑制导致患者干预或不良健康后果的已知报告。 含量：钾（K）单位：mmol/L测试日期：2025年1月7日样品ID 12500217201：在Atellica CH 930分析仪上获得的初始结果SN:CM03317:2.36 mmol/L（错误，未报告）在另一台Atellica CH930分析仪上重新处理的相同样品SN:CM03135:4.44 mmol/L（正确，已报告） |  | 是 | 一位美国以外地区（OUS）的客户联系了西门子医疗诊断远程服务中心（RSC），询问使用Atellica CH 930分析仪获得的A-LYTE集成多传感器（IMT）对一（1）个患者样本的钾（K）检测结果错误。同一事件正在提交另一份MDR。西门子正在调查这一事件。
Note on F2: Author: 产品批号和编号不能同时为空
Note on G2: Author: 产品批号和编号不能同时为空
Note on I2: Author: 生产日期不能大于有效期至
Note on K2: Author: 事件发生日期不能大于当前日期,事件发生日期不能大于发现获知日期
Note on L2: Author: 发现或获知日期不能大于当前日期
Note on M2: Author: 伤害类型为严重伤害时，伤害表现不能为空！
Note on N2: Author: 伤害表现或器械故障表现不能同时为空！
Note on P2: Author: 出生日期不能大于事件发生日期
Note on V2: Author: 伤害表现或器械故障表现不能同时为空！
Note on X2: Author: 器械使用日期不能大于当前日期且不能大于事件发生日期
Note on Y2: Author: 使用场所为其他时,场所名称不能为空
Note on AC2: Author: 是否展开调查为是时,调查情况不能为空！
Note on AG2: Author: 展开产品风险评价时,计划提交时间不能为空
Note on AH2: Author: 计划提交时间大于当前日期
Note on AI2: Author: 选择是需要填写具体控制措施描述,选择否需要填写未采取控制措施原因